id: 102;

image: 'assets/images/products/product-102.png';

type: 1;

shortTypeName: 'Стандарт';

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"';

shortTitle: 'КСГ-7 Е';

title: 'КСГ-7 Е «ОЧАГ»';

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.';

price: 'Цена: 22 950 руб.';

power: 7;

space: 80;

tipUstanovki: 'напольный';

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный';

tipTopliva: 'природный газ\*';

material: 'Сталь';

teploproizvoditelnost: '7';

ploshad: '80';

kpd: '92';

raschod1: '0,78';

raschod2: '0,64';

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)';

shirinaGlubinaVisota: '244\*470\*710';

massa: '38';

podvodTeplonositelya: 'G 11/2';

podvodGaza: 'G 1/2';

obiomVTeplonositelya: '20,4';

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79';

visota: '5';

diameter: '100';

id: 103,

image: 'assets/images/products/product-103.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-10 С',

title: 'КСГ-10 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 21 290 руб.',

power: 10,

space: 100,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '10',

ploshad: '100',

kpd: '92',

raschod1: '1,11',

raschod2: '0,88',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '244\*470\*710',

massa: '38',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '20,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

{

id: 104,

image: 'assets/images/products/product-104.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-10 Е',

title: 'КСГ-10 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 23 800 руб.',

power: 10,

space: 100,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '10',

ploshad: '100',

kpd: '92',

raschod1: '1,11',

raschod2: '0,88',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '244\*470\*710',

massa: '38',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '20,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 105,

image: 'assets/images/products/product-105.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-12,5 С',

title: 'КСГ-12,5 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 24 750 руб.',

power: 7,

space: 80,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '12,5',

ploshad: '120',

kpd: '92',

raschod1: '1,39',

raschod2: '0,97',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '45',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '22,6',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 106,

image: 'assets/images/products/product-106.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-12,5 Е',

title: 'КСГ-12,5 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 27 420 руб.',

power: 12,5,

space: 120,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '12,5',

ploshad: '120',

kpd: '92',

raschod1: '1,39',

raschod2: '0,97',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300',

massa: '45',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '22,6',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 107,

image: 'assets/images/products/product-107.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-16 С',

title: 'КСГ-16 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 25 690 руб.',

power: 16,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '16',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,78',

raschod2: '1,1',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '45',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '22,6',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 108,

image: 'assets/images/products/product-108.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-16 Е',

title: 'КСГ-16 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 28 400 руб.',

power: 16,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '16',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,78',

raschod2: '1,1',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '45',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '22,6',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 109,

image: 'assets/images/products/product-109.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-20 С',

title: 'КСГ-20 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 29 410 руб.',

power: 20,

space: 200,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '92',

raschod1: '2,22',

raschod2: '1,41',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '376\*470\*710',

massa: '56',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '27,7',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 110,

image: 'assets/images/products/product-110.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-20 Е',

title: 'КСГ-20 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 32 220 руб.',

power: 20,

space: 200,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '92',

raschod1: '2,22',

raschod2: '1,41',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '376\*470\*710',

massa: '56',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '27,7',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 111,

image: 'assets/images/products/product-111.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-25 С',

title: 'КСГ-25 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 30 570 руб.',

power: 25,

space: 250,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '25',

ploshad: '250',

kpd: '92',

raschod1: '2,7',

raschod2: '1,9',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '376\*470\*710',

massa: '57',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '25,2',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 112,

image: 'assets/images/products/product-112.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГ-25 Е',

title: 'КСГ-25 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 36 120 руб.',

power: 25,

space: 250,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '25',

ploshad: '250',

kpd: '92',

raschod1: '2,7',

raschod2: '1,9',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '376\*470\*710',

massa: '57',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '25,2',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 113,

image: 'assets/images/products/product-113.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГВ-12,5 С',

title: 'КСГВ-12,5 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 29 440 руб.',

power: 12,5,

space: 120,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '12,5',

ploshad: '120',

kpd: '92',

raschod1: '1,39',

raschod2: '0,97',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '47',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '20,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 114,

image: 'assets/images/products/product-114.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГВ-12,5 Е',

title: 'КСГВ-12,5 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 32 270 руб.',

power: 12,5,

space: 120,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '12,5',

ploshad: '120',

kpd: '92',

raschod1: '1,39',

raschod2: '0,97',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '47',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '20,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 115,

image: 'assets/images/products/product-115.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГВ-16 С',

title: 'КСГВ-16 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 30 540 руб.',

power: 16,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '16',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,78',

raschod2: '1,1',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '47',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '20,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 116,

image: 'assets/images/products/product-116.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГВ-16 Е',

title: 'КСГВ-16 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 33 420 руб.',

power: 16,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '16',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,78',

raschod2: '1,1',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '300\*470\*710',

massa: '47',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '20,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 117,

image: 'assets/images/products/product-117.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГВ-20 С',

title: 'КСГВ-20 С «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 33 440 руб.',

power: 20,

space: 200,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '92',

raschod1: '2,22',

raschod2: '1,41',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '376\*470\*710',

massa: '58',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '25,2',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 118,

image: 'assets/images/products/product-118.png',

type: 1,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Стальной газовый котел серии "Стандарт"',

shortTitle: 'КСГВ-20 Е',

title: 'КСГВ-20 Е «ОЧАГ»',

description: 'Модельный ряд представлен диапозоном мощностей от 7 до 25 кВт. Модель не требует подключения к электросети. Высокий КПД 92 % достигнут за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника.',

price: 'Цена: 36 430 руб.',

power: 20,

space: 200,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '92',

raschod1: '2,22',

raschod2: '1,41',

maksimalnoeDavlenie: '0,2(2,0)',

shirinaGlubinaVisota: '376\*470\*710',

massa: '58',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '25,2',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},