{

id: 201,

image: 'assets/images/products/product-201.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 8 С',

title: 'АОГВ - 8 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 23 230 руб.',

power: 8,

space: 80,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '8',

ploshad: '80',

kpd: '92',

raschod1: '0,81',

raschod2: '0,63',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*760',

massa: '38',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '28',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 202,

image: 'assets/images/products/product-202.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 8 Е',

title: 'АОГВ - 8 Е «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 26 750 руб.',

power: 8,

space: 80,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '8',

ploshad: '80',

kpd: '92',

raschod1: '0,81',

raschod2: '0,63',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*760',

massa: '38',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '28',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 203,

image: 'assets/images/products/product-203.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 11,6 С',

title: 'АОГВ - 11,6 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 24 030 руб.',

power: 11,6,

space: 100,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '11,6',

ploshad: '100',

kpd: '92',

raschod1: '1,18',

raschod2: '0,91',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*760',

massa: '40',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '27',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 204,

image: 'assets/images/products/product-204.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'КСГВ-16 Е',

title: 'АОГВ - 11,6 Е «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 27 600 руб.',

power: 11,6,

space: 100,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '11,6',

ploshad: '100',

kpd: '92',

raschod1: '1,18',

raschod2: '0,91',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*760',

massa: '40',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '27',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 205,

image: 'assets/images/products/product-205.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 17,4 С',

title: 'АОГВ - 17,4 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 27 300 руб.',

power: 17,4,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '17,4',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,76',

raschod2: '1,36',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*850',

massa: '51',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '37',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 206,

image: 'assets/images/products/product-206.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 17,4 Е',

title: 'АОГВ - 17,4 Е «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 31 130 руб.',

power: 17,4,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '17,4',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,76',

raschod2: '1,36',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*850',

massa: '51',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '37',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 207,

image: 'assets/images/products/product-207.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 23,2 С',

title: 'АОГВ - 23,2 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 31 810 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '23,2',

ploshad: '210',

kpd: '92',

raschod1: '2,35',

raschod2: '1,82',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '67',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '36',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 208,

image: 'assets/images/products/product-208.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 23,2 Е',

title: 'АОГВ - 23,2 Е «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 38 540 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '23,2',

ploshad: '210',

kpd: '92',

raschod1: '2,35',

raschod2: '1,82',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '67',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '36',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 209,

image: 'assets/images/products/product-209.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 29 С',

title: 'АОГВ - 29 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 37 390 руб.',

power: 29,

space: 260,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '29',

ploshad: '260',

kpd: '92',

raschod1: '2,95',

raschod2: '2,28',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '70',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '47',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 210,

image: 'assets/images/products/product-210.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 29 ЕМ',

title: 'АОГВ - 29 ЕМ «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 44 410 руб.',

power: 29,

space: 260,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '29',

ploshad: '260',

kpd: '92',

raschod1: '2,95',

raschod2: '2,28',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '70',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '47',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 211,

image: 'assets/images/products/product-211.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 35 С',

title: 'АОГВ - 35 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 38 090 руб.',

power: 35,

space: 320,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '35',

ploshad: '320',

kpd: '92',

raschod1: '3,6',

raschod2: '2,79',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '75',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '50',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '200',

visota: '5',

diameter: '160',

},

{

id: 212,

image: 'assets/images/products/product-212.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 35 ЕМ',

title: 'АОГВ - 35 ЕМ «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 45 180 руб.',

power: 35,

space: 320,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '35',

ploshad: '320',

kpd: '92',

raschod1: '3,6',

raschod2: '2,79',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '75',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '50',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '200',

visota: '5',

diameter: '160',

},

{

id: 213,

image: 'assets/images/products/product-213.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 45 С',

title: 'АОГВ - 45 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 51 700 руб.',

power: 45,

space: 400,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '45',

ploshad: '400',

kpd: '92',

raschod1: '4,6',

raschod2: '3,58',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '500\*650\*930',

massa: '102',

podvodTeplonositelya: 'G2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '56',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '200',

visota: '5',

diameter: '160',

},

{

id: 214,

image: 'assets/images/products/product-214.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 45 ЕN ',

title: 'АОГВ - 45 ЕN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 65 970 руб.',

power: 45,

space: 400,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '45',

ploshad: '400',

kpd: '92',

raschod1: '4,6',

raschod2: '3,58',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '500\*650\*930',

massa: '102',

podvodTeplonositelya: 'G2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '56',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '200',

visota: '5',

diameter: '160',

},

{

id: 215,

image: 'assets/images/products/product-215.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 55 ЕN',

title: 'АОГВ - 55 ЕN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 83 960 руб.',

power: 55,

space: 500,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '55',

ploshad: '500',

kpd: '92',

raschod1: '5,8',

raschod2: '4,32',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '580\*770\*930',

massa: '133',

podvodTeplonositelya: 'G2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '70',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '380',

visota: '5',

diameter: '220',

},

{

id: 216,

image: 'assets/images/products/product-216.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 65 ЕN',

title: 'АОГВ - 65 ЕN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 89 860 руб.',

power: 65,

space: 600,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '65',

ploshad: '600',

kpd: '92',

raschod1: '6,5',

raschod2: '5,1',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '580\*770\*930',

massa: '137',

podvodTeplonositelya: 'G2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '75',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '380',

visota: '5',

diameter: '220',

},

{

id: 217,

image: 'assets/images/products/product-217.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 80 ЕN',

title: 'АОГВ - 80 ЕN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 112 740 руб.',

power: 80,

space: 800,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '80',

ploshad: '800',

kpd: '92',

raschod1: '8,2',

raschod2: '4,92',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '710\*760\*1190',

massa: '255',

podvodTeplonositelya: 'G2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '143',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '314',

visota: '5',

diameter: '200',

},

{

id: 218,

image: 'assets/images/products/product-218.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АОГВ - 100 ЕN',

title: 'АОГВ - 100 ЕN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 98 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 137 830 руб.',

power: 98,

space: 980,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '98',

ploshad: '980',

kpd: '92',

raschod1: '10',

raschod2: '6,17',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '825\*760\*1190',

massa: '280',

podvodTeplonositelya: 'G2',

podvodGaza: 'G1',

obiomVTeplonositelya: '121',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '314',

visota: '5',

diameter: '200',

},

{

id: 219,

image: 'assets/images/products/product-219.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 11,6 С',

title: 'АКГВ - 11,6 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 31 410 руб.',

power: 11,6,

space: 100,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '11,6',

ploshad: '100',

kpd: '92',

raschod1: '1,18',

raschod2: '0,91',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*760',

massa: '41',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '27',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 220,

image: 'assets/images/products/product-220.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 11,6 Е',

title: 'АКГВ - 11,6 Е «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 36 660 руб.',

power: 11,6,

space: 100,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '11,6',

ploshad: '100',

kpd: '92',

raschod1: '1,18',

raschod2: '0,91',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*760',

massa: '41',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '27',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '79',

visota: '5',

diameter: '100',

},

{

id: 221,

image: 'assets/images/products/product-221.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 17,4 С',

title: 'АКГВ - 17,4 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 37 210 руб.',

power: 17,4,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '17,4',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,76',

raschod2: '1,36',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*850',

massa: '52',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '37',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 222,

image: 'assets/images/products/product-222.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 17,4 Е',

title: 'АКГВ - 17,4 Е «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 41 690 руб.',

power: 17,4,

space: 160,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '17,4',

ploshad: '160',

kpd: '92',

raschod1: '1,76',

raschod2: '1,36',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '350\*450\*850',

massa: '52',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '37',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '110',

visota: '5',

diameter: '120',

},

{

id: 223,

image: 'assets/images/products/product-223.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 23,2 С',

title: 'АКГВ - 23,2 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 41 650 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '23,2',

ploshad: '210',

kpd: '92',

raschod1: '2,35',

raschod2: '1,82',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '68',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '36',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 224,

image: 'assets/images/products/product-224.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 23,2 ЕМ',

title: 'АКГВ - 23,2 ЕМ «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 48 020 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '23,2',

ploshad: '210',

kpd: '92',

raschod1: '2,35',

raschod2: '1,82',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '68',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 1/2',

obiomVTeplonositelya: '36',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 225,

image: 'assets/images/products/product-225.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 29 С',

title: 'АКГВ - 29 С «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 47 990 руб.',

power: 29,

space: 260,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '29',

ploshad: '260',

kpd: '92',

raschod1: '2,95',

raschod2: '2,28',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '71',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '47',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 226,

image: 'assets/images/products/product-226.png',

type: 2,

shortTypeName: 'Премиум',

typeName: 'Аппарат отопительный газовый серии "Премиум"',

shortTitle: 'АКГВ - 29 ЕМ',

title: 'АКГВ - 29 ЕМ «ОЧАГ»',

description: 'Котлы мощностью от 8 до 65 кВт могут работать в открытых, и в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Аппарат отопительный газовый является полностью энергонезависимым.',

price: 'Цена: 56 100 руб.',

power: 29,

space: 260,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'двухконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Сталь',

teploproizvoditelnost: '29',

ploshad: '260',

kpd: '92',

raschod1: '2,95',

raschod2: '2,28',

maksimalnoeDavlenie: '0,3 (3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*565\*850',

massa: '71',

podvodTeplonositelya: 'G 11/2',

podvodGaza: 'G 3/4',

obiomVTeplonositelya: '47',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '150',

visota: '5',

diameter: '140',

}