{

id: 401,

image: 'assets/images/products/product-401.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 20',

title: 'КЧГ- 20 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 65 090 руб.',

power: 20,

space: 200,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '90',

raschod1: '2,2',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '430\*575\*845',

massa: '101',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ -В',

podvodGaza: 'G 1/2 - B',

obiomVTeplonositelya: '8,3',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '115',

visota: '5',

diameter: '125',

},

{

id: 402,

image: 'assets/images/products/product-402.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 30',

title: 'КЧГ- 30 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 72 290 руб.',

power: 30,

space: 300,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '30',

ploshad: '300',

kpd: '90',

raschod1: '3,3',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3,)',

shirinaGlubinaVisota: '500\*575\*845',

massa: '130',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ -В',

podvodGaza: 'G 1/2 - B',

obiomVTeplonositelya: '10,6',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '155',

visota: '5',

diameter: '140',

},

{

id: 403,

image: 'assets/images/products/product-403.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 40',

title: 'КЧГ- 40 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 80 060 руб.',

power: 40,

space: 400,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '40',

ploshad: '400',

kpd: '90',

raschod1: '4,4',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '600\*575\*845',

massa: '150',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ -В',

podvodGaza: 'G 3/4 - B',

obiomVTeplonositelya: '12,9',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '200',

visota: '5',

diameter: '160',

},

{

id: 404,

image: 'assets/images/products/product-404.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 50',

title: 'КЧГ- 50 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 98 260 руб.',

power: 50,

space: 500,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '50',

ploshad: '500',

kpd: '90',

raschod1: '5,5',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '655\*575\*788',

massa: '170',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ -В',

podvodGaza: 'G 3/4 - B',

obiomVTeplonositelya: '15,2',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '200',

visota: '5',

diameter: '160',

},

{

id: 405,

image: 'assets/images/products/product-405.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 60',

title: 'КЧГ- 60 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 106 220 руб.',

power: 60,

space: 600,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '60',

ploshad: '600',

kpd: '90',

raschod1: '6,6',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '730\*575\*788',

massa: '188',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ -В',

podvodGaza: 'G 3/4 - B',

obiomVTeplonositelya: '17,5',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '255',

visota: '5',

diameter: '180',

},

{

id: 406,

image: 'assets/images/products/product-406.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 70',

title: 'КЧГ- 70 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 117 610 руб.',

power: 70,

space: 700,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '70',

ploshad: '700',

kpd: '90',

raschod1: '7,7',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '850\*575\*788',

massa: '210',

podvodTeplonositelya: 'G 2 ½ -В',

podvodGaza: 'G 1 - B',

obiomVTeplonositelya: '19,8',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '255',

visota: '5',

diameter: '180',

},

{

id: 407,

image: 'assets/images/products/product-407.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 80',

title: 'КЧГ- 80 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 126 090 руб.',

power: 80,

space: 800,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '80',

ploshad: '800',

kpd: '90',

raschod1: '8,8',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '925\*575\*788',

massa: '235',

podvodTeplonositelya: 'G 2 ½ -В',

podvodGaza: 'G 1 - B',

obiomVTeplonositelya: '22,1',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '315',

visota: '5',

diameter: '200',

},

{

id: 408,

image: 'assets/images/products/product-408.png',

type: 4,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Чугунный газовый котел "КЧГ- EN"',

shortTitle: 'КЧГ- 90',

title: 'КЧГ- 90 «ОЧАГ» EN «ОЧАГ»',

description: 'Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Котлы не требуют подключения к электрической сети. Серия представлена широким модельным рядом от 20 до 90 кВт. Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT.',

price: 'Цена: 149 710 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '90',

ploshad: '900',

kpd: '90',

raschod1: '9,9',

raschod2: '-',

maksimalnoeDavlenie: '0,3(3)',

shirinaGlubinaVisota: '1000\*575\*788',

massa: '260',

podvodTeplonositelya: 'G 2 ½ -В',

podvodGaza: 'G 1 - B',

obiomVTeplonositelya: '24,4',

ploshadPoperechnogoSecheniya: '315',

visota: '5',

diameter: '200',

}