{

id: 501,

image: 'assets/images/products/product-501.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-7 Е ',

title: 'КСГЗ-7 Е «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 28 920 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '7',

ploshad: '70',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,44',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '13',

shirina: '410',

glubina: '260',

visota: '645',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '37',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 502,

image: 'assets/images/products/product-502.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-7 C',

title: 'КСГЗ-7 C «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 26 100 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '7',

ploshad: '70',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,44',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '13',

shirina: '410',

glubina: '260',

visota: '645',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '37',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 503,

image: 'assets/images/products/product-503.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-10 Е',

title: 'КСГЗ-10 Е «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 30 980 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '10',

ploshad: '100',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,59',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '15',

shirina: '460',

glubina: '260',

visota: '645',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '44',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 504,

image: 'assets/images/products/product-504.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-10 C',

title: 'КСГЗ-10 C «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 27 900 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '10',

ploshad: '100',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,59',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '15',

shirina: '460',

glubina: '260',

visota: '645',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '44',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 505,

image: 'assets/images/products/product-505.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-12,5 E',

title: 'КСГЗ-12,5 E «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 32 420 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '12,5',

ploshad: '125',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,73',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '14',

shirina: '460',

glubina: '260',

visota: '645',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '45',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 506,

image: 'assets/images/products/product-506.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-12,5 C',

title: 'КСГЗ-12,5 C «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 29 200 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '12,5',

ploshad: '125',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,73',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '14',

shirina: '460',

glubina: '260',

visota: '645',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '45',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 507,

image: 'assets/images/products/product-507.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-16 Е',

title: 'КСГЗ-16 Е «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 37 100 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '16',

ploshad: '160',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,95',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '18',

shirina: '620',

glubina: '260',

visota: '705',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '62',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 508,

image: 'assets/images/products/product-508.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-16 C',

title: 'КСГЗ-16 C «ОЧАГ» - COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 33 400 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '16',

ploshad: '160',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '0,95',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '18',

shirina: '620',

glubina: '260',

visota: '705',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '62',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '228',

},

{

id: 509,

image: 'assets/images/products/product-509.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-20 E',

title: 'КСГЗ-20 E "ОЧАГ"- COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 40 580 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '1,18',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '18',

shirina: '515',

glubina: '350',

visota: '735',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '68',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '238',

},

{

id: 510,

image: 'assets/images/products/product-510.png',

type: 5,

shortTypeName: 'Стандарт',

typeName: 'Парапетный газовый котел серии "Compact"',

shortTitle: 'КСГЗ-20 C',

title: 'КСГЗ-20 C "ОЧАГ"- COMPACT',

description: 'Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.',

price: 'Цена: 36 600 руб.',

power: 23,2,

space: 210,

tipUstanovki: 'напольный',

kolichestvoKonturov: 'одноконтурный',

tipTopliva: 'природный газ\*',

material: 'Чугун',

teploproizvoditelnost: '20',

ploshad: '200',

kpd: '90',

davlenie: '1274 / 600 / 3000',

raschodGaza: '1,18',

diapazonTemperaturi: '40…90',

maksimalnayaTemperatura: '95',

vremyaOtklucheniya: '60',

maksimalnoeDavlenie: '0,2 (2)',

obiomVTeplonositelya: '18',

shirina: '515',

glubina: '350',

visota: '735',

podvodTeplonositelya: 'G 1 ½ (40)',

podvodGaza: 'G ½ (15)',

massaKotla: '68',

massaDimochoda: '6,5',

diameter: '238',

},